|  | ООО «ЭнергоПром» ОГРН: 1169658065323 ИНН 6678120560 КПП 667801001 Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 73, к. 4, оф. 27 Телефон: 8/343/ 300-12-32 E-mail: info@nrgprom.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Комплектные распределительные устройства КРУ-РН

Предприятие-потребитель_________________________________________________________________

Ответственный за заказ___________________________________________________________________

Должность_______________________________________________________________________________

Контактные данные_______________________________________________________________________

| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |
| Номинальный ток отключения коммутационного аппарата, кА |  |  |  |  |
| Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |  |
| Назначение линии |  |  |  |  |
| Однолинейная схема |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки |  |  |  |  |
| Тип вакуумного выключателя |  |  |  |  |
| Тип и кол-во трансформаторов тока |  |  |  |  |
| Тип трансформаторов напряжения |  |  |  |  |
| Тип трансформаторов собственных нужд |  |  |  |  |
| Тип силовых предохранителей |  |  |  |  |
| Тип и кол-во трансформаторов нулевой последовательности |  |  |  |  |
| Тип и кол-во ограничителей перенапряжения |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты |  |  |  |  |
| Приборы учета |  |  |  |  |
| Оперативный ток |  |  |  |  |
| Оперативные блокировки |  |  |  |  |
| Телемеханика |  |  |  |  |
| Изолированный отсек сборных шин |  |  |  |  |
| Габаритные размеры ячейки КРУ Ш х Гх В |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |

Подпись ответственного за заказ ___________________________________

Дата: ________________