|  | ООО «ЭнергоПром» ОГРН: 1169658065323 ИНН 6678120560 КПП 667801001 Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 73, к. 4, оф. 27 Телефон: 8/343/ 300-12-32 E-mail: info@nrgprom.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Комплектных трансформаторных подстанций взрывозащищенных шахтных типа КТПВ

Предприятие-потребитель_________________________________________________________________

Ответственный за заказ___________________________________________________________________

Должность_______________________________________________________________________________

Контактные данные_______________________________________________________________________

| РУВН | Количество силовых кабельных вводов РУВН (указать тип: «КР» – сухая заделка, «КЗ» – заливка) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первичное напряжение, кВ |  |  |  | 6 или 10 |  |
|  | Вариант комплектации РУВН |  | РХХ с ОПН и индикацией наличия напряжения на вводе |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНА |  |  |  |
|  |  |  | Вакуумный выключатель нагрузки типа ВВНР |  |  |  |
|  |  |  | Вакуумный выключатель ВВ-TEL, РЗиА МТЗП-2 |  |  |  |
|  |  |  | Вакуумный выключатель EX-ВВ, РЗиА МТЗП-2 |  |  |  |
|  |  |  | Элегазовый контактор Rollarc R400, РЗиА «Sepam T40» |  |  |  |
| Силовой трансформатор | Номинальная мощность трансформатора, кВа |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 160 |  |
|  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 630 |  |
|  |  |  |  |  | 1000 |  |
|  |  |  |  |  | 1250 |  |
|  | Вторичное напряжение, кВ |  |  |  | 1,2/0,69 |  |
|  |  |  |  |  | 0,69/0,4 |  |
|  | Указать напряжение, устанавливаемое при отгрузке |  |  |  | кВ |  |
| Комплектация РУНН | * Комплектация автоматическим выключателем (А3792У либо ВА5241) и блоками МТЗ-5(ПМЗ), ПМЗ, АЗУР |  |  |  | Да/Нет |  |
|  | * Комплектация управляемым вакуумным выключателем и микропроцессорным блоком МТЗП-1200 |  |  |  | Да/Нет |  |
|  | ** Без коммутационного аппарата в РУНН с микропроцессорным блоком МТЗП-1200 |  |  |  | Да/Нет |  |
| Дополнительные данные |  |  |  |  |  |  |
| Наличие защищенных выводов ~127В/~220В |  |  |  | **с реле утечки (не более 400 ВА) | Да/Нет |  |
|  |  |  |  | без реле утечки (не более 400 ВА) | Да/Нет |  |
| Комплектация микроконтроллерным аппаратом защиты от токов утечки (АЗУР-МК) |  |  |  |  | Да/Нет |  |
| Блокировка LOTO |  |  |  |  | Да/Нет |  |
| Устройство резервного копирования журналов терминала защит (с SD картой) |  |  |  |  | Да/Нет |  |
| Комплект ЗИП (расширенный) |  |  |  |  | Да/Нет |  |
| Ходовая часть |  | Усиленные съемные салазки |  |  | Да/Нет |  |
|  |  | Колесные пары (колея 600/750/900) |  |  | Колея |  |
|  |  | На прорезиненных колесах с поворотной балкой |  |  | Да/Нет |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного за заказ ___________________________________

Дата: ________________